## Planilha1
temperatura do filtro | Corrente fluke | Corrente display | diferença
34.8 | 29.7 | 30.5 | 0.8
39.8 | 29.7 | 30.9 | 1.2
43.6 | 29.7 | 31.3 | 1.6
46.4 | 29.7 | 31.5 | 1.8
49.1 | 29.7 | 31.8 | 2.1
51.3 | 29.7 | 32 | 2.3
55.9 | 29.6 | 32.2 | 2.6
57.4 | 29.6 | 32.4 | 2.8
58.4 | 29.5 | 32.5 | 3
60 | 29.5 | 32.5 | 3
60.8 | 29.4 | 32.5 | 3.1
60.8 | 29.4 | 32.5 | 3.1
61.9 | 29.3 | 32.5 | 3.2
30A |  |  |  | Temp. font
35.3 | 29.6 | 30.3 | 0.7 | 34
41.3 | 29.5 | 30.8 | 1.3 | 36
47.3 | 29.6 | 31.1 | 1.5 | 38
49.6 | 29.5 | 31.4 | 1.9 | 40
50.2 | 29.5 | 31.6 | 2.1 | 41
51.3 | 29.5 | 31.7 | 2.2 | 43
52.1 | 29.5 | 31.8 | 2.3 | 44
52.9 | 29.4 | 31.9 | 2.5 | 44
54 | 29.4 | 32 | 2.6 | 45
55 | 29.5 | 32.1 | 2.6 | 46
56.6 | 29.4 | 32.1 | 2.7 | 46
57.6 | 29.4 | 32.2 | 2.8 | 46
58.4 | 29.5 | 32.2 | 2.7 | 47
59.8 | 29.4 | 32.3 | 2.9 | 47
25A |  |  |  | Temp. font
33.8 | 25 | 25.3 | 0.3 | 31
36.1 | 25 | 25.5 | 0.5 | 33
39.5 | 25 | 25.8 | 0.8 | 36
41.3 | 25 | 25.9 | 0.9 | 37
44.6 | 25 | 26 | 1 | 38
45 | 25 | 26.2 | 1.2 | 39
45.1 | 25 | 26.2 | 1.2 | 40
46.3 | 25 | 26.3 | 1.3 | 41
47.3 | 25 | 26.4 | 1.4 | 41
48 | 25 | 26.5 | 1.5 | 42
49 | 25 | 26.6 | 1.6 | 43
49.5 | 25 | 26.6 | 1.6 | 43
49.6 | 25 | 26.7 | 1.7 | 44
50.1 | 25 | 26.7 | 1.7 | 44
50.5 | 25 | 26.7 | 1.7 | 44
20A |  |  |  | Temp. font
30 | 20.1 | 20 | -0.1 | 31
32.8 | 20 | 20.2 | 0.2 | 33
34.8 | 20 | 20.3 | 0.3 | 35
36.8 | 20 | 20.4 | 0.4 | 37
38.2 | 20 | 20.5 | 0.5 | 39
41.9 | 20 | 20.6 | 0.6 | 40
42 | 20 | 20.7 | 0.7 | 41
42.4 | 20 | 20.7 | 0.7 | 42
42.7 | 20 | 20.8 | 0.8 | 43
43.1 | 20 | 20.8 | 0.8 | 44
44 | 20 | 20.9 | 0.9 | 44
30A(3,5min) |  |  |  | Temp. font
33.5 | 29.6 | 30.2 | 0.6 | 33
38.3 | 29.7 | 30.8 | 1.1 | 37
42.9 | 29.6 | 31.3 | 1.7 | 41
46.5 | 29.6 | 31.4 | 1.8 | 42
47.1 | 29.6 | 31.6 | 2 | 44
48.1 | 29.6 | 31.8 | 2.2 | 45
48.4 | 29.6 | 32 | 2.4 | 46
30A(outra fonte) |  |  |  | Temp. font
38.1 | 29.7 | 30.7 | 1 | 32
42.1 | 29.7 | 31 | 1.3 | 34
46.4 | 29.7 | 31.3 | 1.6 | 36
49.1 | 29.6 | 31.6 | 2 | 38
51.1 | 29.6 | 31.8 | 2.2 | 40
53.1 | 29.7 | 32.1 | 2.4 | 42
54.6 | 29.6 | 32.2 | 2.6 | 43
55.5 | 29.6 | 32.2 | 2.6 | 44
56.6 | 29.6 | 32.4 | 2.8 | 44
57 | 29.7 | 32.5 | 2.8 | 45
58 | 29.6 | 32.5 | 2.9 | 46
58.2 | 29.4 | 32.5 | 3.1 | 46
59.2 | 29.3 | 32.5 | 3.2 | 46
59.5 | 29.3 | 32.5 | 3.2 | 47
20A(outra fonte) |  |  |  | Temp. font
33.6 | 20 | 20.5 | 0.5 | 31
38.2 | 20.1 | 20.6 | 0.5 | 33
39.3 | 20.1 | 20.9 | 0.8 | 35
40.3 | 20.2 | 20.9 | 0.7 | 36
41.1 | 20.1 | 21 | 0.9 | 37
41.9 | 20.2 | 21 | 0.8 | 38
42.8 | 20.2 | 21.1 | 0.9 | 38
43.1 | 20.1 | 21.1 | 1 | 39
43.5 | 20.1 | 21.1 | 1 | 39
43.6 | 20.1 | 21.1 | 1 | 39
43.8 | 20.2 | 21.1 | 0.9 | 39
44 | 20.2 | 21.1 | 0.9 | 39
44.1 | 20.1 | 21.1 | 1 | 38
44.1 | 20.2 | 21.2 | 1 | 38
44 | 20.2 | 21.2 | 1 | 38
44.2 | 20.1 | 21.2 | 1.1 | 38
25A(outra fonte) |  |  |  | Temp. font
34.9 | 24.7 | 25.3 | 0.6 | 29
37.6 | 24.8 | 25.5 | 0.7 | 31
39.4 | 24.7 | 25.7 | 1 | 33
41.5 | 24.7 | 25.9 | 1.2 | 35
42.8 | 24.7 | 26 | 1.3 | 36
43.9 | 24.7 | 26.1 | 1.4 | 38
44.6 | 24.7 | 26.1 | 1.4 | 38
45.6 | 24.7 | 26.2 | 1.5 | 39
45.9 | 24.7 | 26.3 | 1.6 | 40
46.8 | 24.7 | 26.4 | 1.7 | 41
47.7 | 24.7 | 26.4 | 1.7 | 41
48 | 24.7 | 26.4 | 1.7 | 41
48.6 | 24.7 | 26.5 | 1.8 | 42
49 | 24.7 | 26.5 | 1.8 | 42
49.1 | 24.7 | 26.5 | 1.8 | 42
49.6 | 24.7 | 26.5 | 1.8 | 42
49.4 | 24.7 | 26.5 | 1.8 | 42
50.7 | 24.7 | 26.5 | 1.8 | 43
50.9 | 24.7 | 26.6 | 1.9 | 42
51.1 | 24.7 | 26.6 | 1.9 | 42
51.6 | 24.7 | 26.7 | 2 | 41
30-15 (20 min) 30A
Temp UPS | Temp Filtro | C-fluke | Display | Variação
24 | 23.5 | 30 | 29.9 | -0.1
31 | 33.8 | 30 | 31.3 | 1.3
36 | 40.6 | 30 | 31.8 | 1.8
38 | 45.1 | 30 | 32.3 | 2.3
41 | 48.4 | 29.8 | 32.5 | 2.7
43 | 51.6 | 29.6 | 32.5 | 2.9
44 | 53.7 | 29.4 | 32.5 | 3.1
46 | 55.1 | 29.3 | 32.5 | 3.2
46 | 56 | 29.2 | 32.5 | 3.3
47 | 56.9 | 29.2 | 32.5 | 3.3
47 | 57.2 | 29.1 | 32.5 | 3.4
47 | 58.6 | 29 | 32.5 | 3.5
47 | 58.9 | 29 | 32.5 | 3.5
47 | 59 | 29 | 32.5 | 3.5
47 | 59.2 | 29 | 32.5 | 3.5
47 | 59.8 | 29 | 32.5 | 3.5
47 | 60 | 28.9 | 32.5 | 3.6
47 | 60 | 28.9 | 32.5 | 3.6
47 | 60.3 | 28.9 | 32.5 | 3.6
47 | 60.7 | 28.9 | 32.5 | 3.6
47 | 60.9 | 28.8 | 32.5 | 3.7
30-15(20 min) 25A
25 | 28.9 | 25.1 | 25.1 | 0
30 | 34.5 | 25 | 25.8 | 0.8
34 | 37.4 | 24.9 | 26.2 | 1.3
36 | 40.3 | 24.9 | 26.4 | 1.5
38 | 44 | 25 | 26.6 | 1.6
41 | 45.8 | 25 | 26.7 | 1.7
42 | 47.2 | 24.9 | 26.8 | 1.9
43 | 48.9 | 25 | 26.9 | 1.9
43 | 50.1 | 25 | 27 | 2
44 | 51.7 | 25 | 27.1 | 2.1
43 | 52.4 | 25 | 27.2 | 2.2
43 | 52.5 | 25 | 27.2 | 2.2
44 | 53.5 | 25 | 27.3 | 2.3
45 | 53.7 | 25 | 27.3 | 2.3
45 | 53.9 | 25 | 27.4 | 2.4
45 | 54.1 | 25 | 27.3 | 2.3
45 | 54.2 | 25 | 27.3 | 2.3
45 | 54.8 | 25 | 27.4 | 2.4
45 | 55.3 | 24.9 | 27.4 | 2.5
45 | 55.5 | 25 | 27.4 | 2.4
45 | 55.8 | 24.9 | 27.5 | 2.6
30-15(20min)20A
26 | 28.2 | 20 | 19.9 | -0.1
32 | 36.5 | 20.1 | 20.4 | 0.3
35 | 37.3 | 20.1 | 20.7 | 0.6
37 | 38.3 | 20.1 | 20.8 | 0.7
38 | 39.9 | 20.1 | 20.8 | 0.7
38 | 41.2 | 20 | 20.9 | 0.9
41 | 42.5 | 20.1 | 21 | 0.9
41 | 43.5 | 20.1 | 21.1 | 1
41 | 44.2 | 20.1 | 21.1 | 1
41 | 44.8 | 20.1 | 21.1 | 1
41 | 45.2 | 20.1 | 21.1 | 1
41 | 45.9 | 20.1 | 21.1 | 1
41 | 46.1 | 20 | 21.2 | 1.2
41 | 46.2 | 20.1 | 21.2 | 1.1
41 | 46.4 | 20.1 | 21.2 | 1.1
41 | 46.7 | 20.1 | 21.2 | 1.1
41 | 46.8 | 20.1 | 21.2 | 1.1
41 | 47 | 20.1 | 21.2 | 1.1
41 | 47 | 20.1 | 21.2 | 1.1
41 | 47.4 | 20.1 | 21.2 | 1.1
30-15(20min)15A
29 | 31.8 | 15 | 14.8 | -0.2
31 | 34.2 | 15 | 14.9 | -0.1
34 | 36.5 | 14.8 | 15 | 0.2
36 | 37.1 | 14.9 | 15 | 0.1
37 | 37.7 | 14.8 | 15 | 0.2
38 | 38.3 | 14.8 | 15.1 | 0.3
38 | 38.9 | 14.8 | 15.1 | 0.3
39 | 39.8 | 14.8 | 15.2 | 0.4
39 | 40.5 | 14.8 | 15.2 | 0.4
38 | 40.6 | 14.8 | 15.1 | 0.3
38 | 40.8 | 14.8 | 15.2 | 0.4
38 | 41 | 14.8 | 15.2 | 0.4
38 | 41.1 | 14.8 | 15.2 | 0.4
38 | 41.4 | 14.8 | 15.2 | 0.4
38 | 41.6 | 14.8 | 15.2 | 0.4
38 | 41.9 | 14.8 | 15.2 | 0.4
37 | 42.1 | 14.8 | 15.2 | 0.4
37 | 42.4 | 14.8 | 15.2 | 0.4
37 | 42.5 | 14.8 | 15.3 | 0.5
37 | 42.1 | 14.8 | 15.2 | 0.4
36 | 41.9 | 14.8 | 15.2 | 0.4
30A fechada (20min)
26 | 30 | 30.2 | 0.2
35 | 29.9 | 31.2 | 1.3
38 | 29.9 | 31.5 | 1.6
39 | 29.8 | 31.6 | 1.8
42 | 29.9 | 31.8 | 1.9
45 | 29.8 | 32 | 2.2
46 | 29.8 | 32.1 | 2.3
45 | 29.8 | 32.1 | 2.3
48 | 29.8 | 32.2 | 2.4
48 | 29.8 | 32.3 | 2.5
48 | 29.8 | 32.3 | 2.5
48 | 29.8 | 32.4 | 2.6
48 | 29.8 | 32.4 | 2.6
48 | 29.8 | 32.4 | 2.6
48 | 29.8 | 32.4 | 2.6
48 | 29.8 | 32.4 | 2.6
48 | 29.8 | 32.5 | 2.7
48 | 29.8 | 32.5 | 2.7
48 | 29.8 | 32.6 | 2.8
49 | 29.9 | 32.6 | 2.7
49 | 29.8 | 32.6 | 2.8
25A(20 min) fechada
26 | 25.1 | 25 | -0.1
36 | 24.9 | 25.5 | 0.6
39 | 24.9 | 25.7 | 0.8
39 | 24.8 | 25.8 | 1
41 | 24.8 | 25.9 | 1.1
43 | 24.8 | 26 | 1.2
43 | 24.8 | 26.1 | 1.3
43 | 24.8 | 26.1 | 1.3
44 | 24.8 | 26.2 | 1.4
44 | 24.8 | 26.2 | 1.4
44 | 24.8 | 26.2 | 1.4
44 | 24.8 | 26.2 | 1.4
44 | 24.8 | 26.2 | 1.4
44 | 24.8 | 26.2 | 1.4
44 | 24.8 | 26.3 | 1.5
44 | 24.8 | 26.3 | 1.5
44 | 24.9 | 26.3 | 1.4
44 | 24.9 | 26.3 | 1.4
44 | 24.9 | 26.3 | 1.4
44 | 24.9 | 26.3 | 1.4
44 | 24.9 | 26.3 | 1.4